## Sheet1
| amostra | hora | PV_real | PV_previsao | k_pv | k_pv_x_PV | Carga | Carga previsão | custo_energia_imp | custo_energia_exp | p_rede_imp_ref | p_rede_exp_ref | p_ch_bat_est_cps | p_dc_bat_est_cps | P_bat | SOC_Bat | p_dc_SC_cps | p_ch_SC_cps | SOC_SC | P_SC | balance
0 | 288 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1639 | 0.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.9 | 0.0016821 | 0 | 0.5 | 0.0016821 | 0
1 | 289 | 0:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15221 | 0.15221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89888 | 0 | 0.010006 | 0.49952 | -0.010006 | 0
2 | 290 | 0:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16727 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89776 | 0.0050588 | 0 | 0.50239 | 0.0050588 | 0
3 | 291 | 0:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16987 | 0.16987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89663 | 0.0076562 | 0 | 0.50094 | 0.0076562 | 0
4 | 292 | 0:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15714 | 0.15714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89551 | 0 | 0.0050711 | 0.49874 | -0.0050711 | 0
5 | 293 | 0:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15403 | 0.15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89439 | 0 | 0.008188 | 0.5002 | -0.008188 | 0
6 | 294 | 0:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16805 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89327 | 0.005838 | 0 | 0.50255 | 0.005838 | 0
7 | 295 | 0:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1761 | 0.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89215 | 0.01389 | 0 | 0.50087 | 0.01389 | 0
8 | 296 | 0:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17065 | 0.17065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.89102 | 0.0084354 | 0 | 0.49688 | 0.0084354 | 0
9 | 297 | 0:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16597 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.8899 | 0.00376 | 0 | 0.49446 | 0.00376 | 0
10 | 298 | 0:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88878 | 0 | 0.002214 | 0.49338 | -0.002214 | 0
11 | 299 | 0:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15636 | 0.15636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88766 | 0 | 0.0058503 | 0.49401 | -0.0058503 | 0
12 | 300 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16312 | 0.16312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88654 | 0.00090291 | 0 | 0.49569 | 0.00090291 | 0
13 | 301 | 1:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15844 | 0.15844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88541 | 0 | 0.0037724 | 0.49544 | -0.0037724 | 0
14 | 302 | 1:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88429 | 0 | 0.011305 | 0.49652 | -0.011305 | 0
15 | 303 | 1:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15584 | 0.15584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88317 | 0 | 0.0063698 | 0.49977 | -0.0063698 | 0
16 | 304 | 1:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16519 | 0.16519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88205 | 0.0029808 | 0 | 0.50159 | 0.0029808 | 0
17 | 305 | 1:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16494 | 0.16494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.88093 | 0.0027211 | 0 | 0.50074 | 0.0027211 | 0
18 | 306 | 1:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16442 | 0.16442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.8798 | 0.0022016 | 0 | 0.49996 | 0.0022016 | 0
19 | 307 | 1:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16675 | 0.16675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.87868 | 0.0045393 | 0 | 0.49933 | 0.0045393 | 0
20 | 308 | 1:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15532 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.87756 | 0 | 0.0068893 | 0.49802 | -0.0068893 | 0
21 | 309 | 1:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16234 | 0.16234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16221 | 0.16221 | 0.87644 | 0.00012369 | 0 | 0.5 | 0.00012369 | 0
22 | 310 | 1:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16571 | 0.16571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15782 | 0.15782 | 0.87532 | 0.0078936 | 0 | 0.49996 | 0.0078936 | 0
23 | 311 | 1:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14935 | 0.14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.87422 | 0 | 0.0080173 | 0.4977 | -0.0080173 | 0
24 | 312 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15065 | 0.15065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.87314 | 0 | 0.0067186 | 0.5 | -0.0067186 | 0
25 | 313 | 2:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16857 | 0.16857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.87205 | 0.011203 | 0 | 0.50193 | 0.011203 | 0
26 | 314 | 2:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16364 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.87096 | 0.0062684 | 0 | 0.49871 | 0.0062684 | 0
27 | 315 | 2:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16545 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86987 | 0.0080866 | 0 | 0.49691 | 0.0080866 | 0
28 | 316 | 2:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16805 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86878 | 0.010684 | 0 | 0.49459 | 0.010684 | 0
29 | 317 | 2:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1587 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86769 | 0.0013333 | 0 | 0.49152 | 0.0013333 | 0
30 | 318 | 2:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15532 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86661 | 0 | 0.0020433 | 0.49114 | -0.0020433 | 0
31 | 319 | 2:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15532 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86552 | 0 | 0.0020433 | 0.49172 | -0.0020433 | 0
32 | 320 | 2:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14883 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86443 | 0 | 0.0085368 | 0.49231 | -0.0085368 | 0
33 | 321 | 2:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14571 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86334 | 0 | 0.011654 | 0.49476 | -0.011654 | 0
34 | 322 | 2:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14857 | 0.14857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86225 | 0 | 0.0087965 | 0.49811 | -0.0087965 | 0
35 | 323 | 2:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14545 | 0.14545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86116 | 0 | 0.011913 | 0.50064 | -0.011913 | 0
36 | 324 | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1613 | 0.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.86007 | 0.0039307 | 0 | 0.50406 | 0.0039307 | 0
37 | 325 | 3:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16987 | 0.16987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.85899 | 0.012502 | 0 | 0.50293 | 0.012502 | 0
38 | 326 | 3:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15506 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.15737 | 0.8579 | 0 | 0.002303 | 0.49934 | -0.002303 | 0
39 | 327 | 3:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15273 | 0.15273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15761 | 0.15761 | 0.85681 | 0 | 0.0048831 | 0.5 | -0.0048831 | 0
40 | 328 | 3:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15922 | 0.15922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.85572 | 0.00085714 | 0 | 0.5014 | 0.00085714 | 0
41 | 329 | 3:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16831 | 0.16831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.85462 | 0.0099481 | 0 | 0.50116 | 0.0099481 | 0
42 | 330 | 3:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15662 | 0.15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.85353 | 0 | 0.0017403 | 0.4983 | -0.0017403 | 0
43 | 331 | 3:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15169 | 0.15169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.85243 | 0 | 0.0066753 | 0.4988 | -0.0066753 | 0
44 | 332 | 3:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16597 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.85134 | 0.0076104 | 0 | 0.50072 | 0.0076104 | 0
45 | 333 | 3:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15325 | 0.15325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.85024 | 0 | 0.0051169 | 0.49853 | -0.0051169 | 0
46 | 334 | 3:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15948 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84915 | 0.0011169 | 0 | 0.5 | 0.0011169 | 0
47 | 335 | 3:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16805 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84805 | 0.0096883 | 0 | 0.49968 | 0.0096883 | 0
48 | 336 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15792 | 0.15792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84696 | 0 | 0.00044156 | 0.4969 | -0.00044156 | 0
49 | 337 | 4:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15403 | 0.15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84586 | 0 | 0.0043377 | 0.49702 | -0.0043377 | 0
50 | 338 | 4:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15688 | 0.15688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84477 | 0 | 0.0014805 | 0.49827 | -0.0014805 | 0
51 | 339 | 4:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13896 | 0.13896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84367 | 0 | 0.019403 | 0.49869 | -0.019403 | 0
52 | 340 | 4:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15481 | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84258 | 0 | 0.0035584 | 0.50427 | -0.0035584 | 0
53 | 341 | 4:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84148 | 0.021636 | 0 | 0.50529 | 0.021636 | 0
54 | 342 | 4:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1613 | 0.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.84038 | 0.0029351 | 0 | 0.49907 | 0.0029351 | 0
55 | 343 | 4:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15221 | 0.15221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.83929 | 0 | 0.0061558 | 0.49823 | -0.0061558 | 0
56 | 344 | 4:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16286 | 0.16286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.83819 | 0.0044935 | 0 | 0.5 | 0.0044935 | 0
57 | 345 | 4:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16078 | 0.16078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.15836 | 0.8371 | 0.0024156 | 0 | 0.49871 | 0.0024156 | 0
58 | 346 | 4:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14909 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1547 | 0.1547 | 0.836 | 0 | 0.0056104 | 0.49802 | -0.0056104 | 0
59 | 347 | 4:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14182 | 0.14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14312 | 0.14312 | 0.83493 | 0 | 0.0012987 | 0.49963 | -0.0012987 | 0
60 | 348 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14312 | 0.14312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14312 | 0.14312 | 0.83394 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
61 | 349 | 5:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.83295 | 0.016277 | 0 | 0.5 | 0.016277 | 0
62 | 350 | 5:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15195 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.83208 | 0.025368 | 0 | 0.49533 | 0.025368 | 0
63 | 351 | 5:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14468 | 0.14468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.8312 | 0.018095 | 0 | 0.48804 | 0.018095 | 0
64 | 352 | 5:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.83033 | 0 | 0.0065801 | 0.48284 | -0.0065801 | 0
65 | 353 | 5:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12416 | 0.12416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.82945 | 0 | 0.0024242 | 0.48473 | -0.0024242 | 0
66 | 354 | 5:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11584 | 0.11584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.82858 | 0 | 0.010736 | 0.48543 | -0.010736 | 0
67 | 355 | 5:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10156 | 0.10156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.8277 | 0 | 0.025022 | 0.48851 | -0.025022 | 0
68 | 356 | 5:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11455 | 0.11455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.82682 | 0 | 0.012035 | 0.4957 | -0.012035 | 0
69 | 357 | 5:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12364 | 0.12364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.82595 | 0 | 0.0029437 | 0.49915 | -0.0029437 | 0
70 | 358 | 5:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10442 | 0.10442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.82507 | 0 | 0.022165 | 0.5 | -0.022165 | 0
71 | 359 | 5:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10909 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.8242 | 0 | 0.017489 | 0.50637 | -0.017489 | 0
72 | 360 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1174 | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0.12658 | 0.82332 | 0 | 0.0091775 | 0.51139 | -0.0091775 | 0
73 | 361 | 6:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12468 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.82245 | 0 | 0.010325 | 0.51402 | -0.010325 | 0
74 | 362 | 6:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16182 | 0.16182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.82151 | 0.026818 | 0 | 0.51699 | 0.026818 | 0
75 | 363 | 6:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15896 | 0.15896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.82058 | 0.023961 | 0 | 0.50929 | 0.023961 | 0
76 | 364 | 6:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14468 | 0.14468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81965 | 0.0096753 | 0 | 0.50241 | 0.0096753 | 0
77 | 365 | 6:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1413 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81871 | 0.0062987 | 0 | 0.49963 | 0.0062987 | 0
78 | 366 | 6:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14753 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81778 | 0.012532 | 0 | 0.49782 | 0.012532 | 0
79 | 367 | 6:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12468 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81684 | 0 | 0.010325 | 0.49422 | -0.010325 | 0
80 | 368 | 6:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12519 | 0.12519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81591 | 0 | 0.0098052 | 0.49718 | -0.0098052 | 0
81 | 369 | 6:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17584 | 0.17584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81498 | 0.040844 | 0 | 0.5 | 0.040844 | 0
82 | 370 | 6:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16961 | 0.16961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81404 | 0.03461 | 0 | 0.48827 | 0.03461 | 0
83 | 371 | 6:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13506 | 0.13506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81311 | 6.4935e-05 | 0 | 0.47833 | 6.4935e-05 | 0
84 | 372 | 7:00 | 0.013353 | 0.013353 | 1 | 0.013353 | 0.1361 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81218 | 0 | 0.012249 | 0.47831 | -0.012249 | 0
85 | 373 | 7:05 | 0.026707 | 0.026707 | 1 | 0.026707 | 0.11429 | 0.11429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.81124 | 0 | 0.047421 | 0.48183 | -0.047421 | 0
86 | 374 | 7:10 | 0.04006 | 0.04006 | 1 | 0.04006 | 0.10649 | 0.10649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075372 | 0.075372 | 0.81031 | 0 | 0.0089387 | 0.49545 | -0.0089387 | 0
87 | 375 | 7:15 | 0.061859 | 0.061859 | 1 | 0.061859 | 0.11299 | 0.11299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075372 | 0.075372 | 0.80979 | 0 | 0.024244 | 0.49802 | -0.024244 | 0
88 | 376 | 7:20 | 0.083658 | 0.083658 | 1 | 0.083658 | 0.17636 | 0.17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075372 | 0.075372 | 0.80927 | 0.017334 | 0 | 0.50498 | 0.017334 | 0
89 | 377 | 7:25 | 0.10546 | 0.10546 | 1 | 0.10546 | 0.20338 | 0.20338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075372 | 0.075372 | 0.80874 | 0.022548 | 0 | 0.5 | 0.022548 | 0
90 | 378 | 7:30 | 0.12518 | 0.12518 | 1 | 0.12518 | 0.16338 | 0.16338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058664 | 0.058664 | 0.80822 | 0 | 0.020472 | 0.49352 | -0.020472 | 0
91 | 379 | 7:35 | 0.14491 | 0.14491 | 1 | 0.14491 | 0.14519 | 0.14519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009522 | 0 | -0.009522 | 0.80782 | 0.0098038 | 0 | 0.4994 | 0.0098038 | 0
92 | 380 | 7:40 | 0.16464 | 0.16464 | 1 | 0.16464 | 0.1413 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009522 | 0 | -0.009522 | 0.80788 | 0 | 0.013821 | 0.49659 | -0.013821 | 0
93 | 381 | 7:45 | 0.16862 | 0.16862 | 1 | 0.16862 | 0.16104 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009522 | 0 | -0.009522 | 0.80795 | 0.0019414 | 0 | 0.50056 | 0.0019414 | 0
94 | 382 | 7:50 | 0.1726 | 0.1726 | 1 | 0.1726 | 0.17169 | 0.17169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009522 | 0 | -0.009522 | 0.80801 | 0.0086125 | 0 | 0.5 | 0.0086125 | 0
95 | 383 | 7:55 | 0.17658 | 0.17658 | 1 | 0.17658 | 0.15844 | 0.15844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009522 | 0 | -0.009522 | 0.80808 | 0 | 0.0086125 | 0.49753 | -0.0086125 | 0
96 | 384 | 8:00 | 0.33603 | 0.33603 | 1 | 0.33603 | 0.17247 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16357 | 0 | -0.16357 | 0.80815 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
97 | 385 | 8:05 | 0.49549 | 0.49549 | 1 | 0.49549 | 0.1761 | 0.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.80928 | 0.50039 | 0 | 0.5 | 0.50039 | 0
98 | 386 | 8:10 | 0.65495 | 0.65495 | 1 | 0.65495 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.81495 | 0.32483 | 0 | 0.35629 | 0.32483 | 0
99 | 387 | 8:15 | 0.87157 | 0.87157 | 1 | 0.87157 | 0.16104 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.82062 | 0.10925 | 0 | 0.263 | 0.10925 | 0
100 | 388 | 8:20 | 1.0882 | 1.0882 | 1 | 1.0882 | 0.16545 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.82629 | 0 | 0.10295 | 0.23162 | -0.10295 | 0
101 | 389 | 8:25 | 1.3048 | 1.3048 | 1 | 1.3048 | 0.16078 | 0.16078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.83196 | 0 | 0.32425 | 0.26119 | -0.32425 | 0
102 | 390 | 8:30 | 1.2536 | 1.2536 | 1 | 1.2536 | 0.16857 | 0.16857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.83763 | 0 | 0.26521 | 0.35431 | -0.26521 | 0
103 | 391 | 8:35 | 1.2023 | 1.2023 | 1 | 1.2023 | 0.15351 | 0.15351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.8433 | 0 | 0.22903 | 0.43048 | -0.22903 | 0
104 | 392 | 8:40 | 1.1511 | 1.1511 | 0.86409 | 0.99463 | 0.16182 | 0.16182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.84897 | 0 | 0.013036 | 0.49626 | -0.013036 | 0
105 | 393 | 8:45 | 1.2965 | 1.2965 | 0.75473 | 0.97848 | 0.1587 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.85464 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
106 | 394 | 8:50 | 1.4418 | 1.4418 | 0.67701 | 0.97614 | 0.15636 | 0.15636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.86031 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
107 | 395 | 8:55 | 1.5872 | 1.5872 | 0.6276 | 0.99614 | 0.17636 | 0.17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.86598 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
108 | 396 | 9:00 | 1.6446 | 1.6446 | 0.59385 | 0.97666 | 0.15688 | 0.15688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.87165 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
109 | 397 | 9:05 | 1.702 | 1.702 | 0.57719 | 0.98238 | 0.1626 | 0.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.87732 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
110 | 398 | 9:10 | 1.7594 | 1.7594 | 0.55393 | 0.97458 | 0.15481 | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.88299 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
111 | 399 | 9:15 | 1.7159 | 1.7159 | 0.57356 | 0.98419 | 0.16442 | 0.16442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.88866 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
112 | 400 | 9:20 | 1.6725 | 1.6725 | 0.58396 | 0.97666 | 0.15688 | 0.15688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81978 | 0 | -0.81978 | 0.89433 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
113 | 401 | 9:25 | 1.629 | 1.629 | 0.10109 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
114 | 402 | 9:30 | 1.7687 | 1.7687 | 0.094282 | 0.16675 | 0.16675 | 0.16675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
115 | 403 | 9:35 | 1.9083 | 1.9083 | 0.082482 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
116 | 404 | 9:40 | 2.048 | 2.048 | 0.078633 | 0.16104 | 0.16104 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
117 | 405 | 9:45 | 2.0444 | 2.0444 | 0.083853 | 0.17143 | 0.17143 | 0.17143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
118 | 406 | 9:50 | 2.0408 | 2.0408 | 0.080055 | 0.16338 | 0.16338 | 0.16338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
119 | 407 | 9:55 | 2.0372 | 2.0372 | 0.082235 | 0.16753 | 0.16753 | 0.16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
120 | 408 | 10:00 | 2.0625 | 2.0625 | 0.078709 | 0.16234 | 0.16234 | 0.16234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
121 | 409 | 10:05 | 2.0878 | 2.0878 | 0.081986 | 0.17117 | 0.17117 | 0.17117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
122 | 410 | 10:10 | 2.113 | 2.113 | 0.081743 | 0.17273 | 0.17273 | 0.17273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
123 | 411 | 10:15 | 2.2253 | 2.2253 | 0.082405 | 0.18338 | 0.18338 | 0.18338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
124 | 412 | 10:20 | 2.3376 | 2.3376 | 0.081004 | 0.18935 | 0.18935 | 0.18935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
125 | 413 | 10:25 | 2.4498 | 2.4498 | 0.06775 | 0.16597 | 0.16597 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
126 | 414 | 10:30 | 2.4647 | 2.4647 | 0.057644 | 0.14208 | 0.14208 | 0.14208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
127 | 415 | 10:35 | 2.4796 | 2.4796 | 0.060335 | 0.14961 | 0.14961 | 0.14961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
128 | 416 | 10:40 | 2.4946 | 2.4946 | 0.060495 | 0.15091 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
129 | 417 | 10:45 | 2.5567 | 2.5567 | 0.055774 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
130 | 418 | 10:50 | 2.6188 | 2.6188 | 0.058022 | 0.15195 | 0.15195 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
131 | 419 | 10:55 | 2.6809 | 2.6809 | 0.058712 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
132 | 420 | 11:00 | 2.6252 | 2.6252 | 0.055604 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
133 | 421 | 11:05 | 2.5696 | 2.5696 | 0.050137 | 0.12883 | 0.12883 | 0.12883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
134 | 422 | 11:10 | 2.5139 | 2.5139 | 0.057241 | 0.1439 | 0.1439 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
135 | 423 | 11:15 | 2.5023 | 2.5023 | 0.06093 | 0.15247 | 0.15247 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
136 | 424 | 11:20 | 2.4908 | 2.4908 | 0.057875 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
137 | 425 | 11:25 | 2.4793 | 2.4793 | 0.057516 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
138 | 426 | 11:30 | 2.5729 | 2.5729 | 0.058855 | 0.15143 | 0.15143 | 0.15143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
139 | 427 | 11:35 | 2.6665 | 2.6665 | 0.056886 | 0.15169 | 0.15169 | 0.15169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
140 | 428 | 11:40 | 2.7602 | 2.7602 | 0.056932 | 0.15714 | 0.15714 | 0.15714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
141 | 429 | 11:45 | 2.8236 | 2.8236 | 0.059057 | 0.16675 | 0.16675 | 0.16675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
142 | 430 | 11:50 | 2.887 | 2.887 | 0.05866 | 0.16935 | 0.16935 | 0.16935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
143 | 431 | 11:55 | 2.9504 | 2.9504 | 0.052645 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
144 | 432 | 12:00 | 2.8731 | 2.8731 | 0.049 | 0.14078 | 0.14078 | 0.14078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
145 | 433 | 12:05 | 2.7957 | 2.7957 | 0.049612 | 0.1387 | 0.1387 | 0.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
146 | 434 | 12:10 | 2.7183 | 2.7183 | 0.062013 | 0.16857 | 0.16857 | 0.16857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
147 | 435 | 12:15 | 2.6846 | 2.6846 | 0.058147 | 0.1561 | 0.1561 | 0.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
148 | 436 | 12:20 | 2.6509 | 2.6509 | 0.054183 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
149 | 437 | 12:25 | 2.6172 | 2.6172 | 0.056866 | 0.14883 | 0.14883 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
150 | 438 | 12:30 | 2.7689 | 2.7689 | 0.065383 | 0.18104 | 0.18104 | 0.18104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
151 | 439 | 12:35 | 2.9205 | 2.9205 | 0.055051 | 0.16078 | 0.16078 | 0.16078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
152 | 440 | 12:40 | 3.0722 | 3.0722 | 0.053095 | 0.16312 | 0.16312 | 0.16312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
153 | 441 | 12:45 | 2.9321 | 2.9321 | 0.054391 | 0.15948 | 0.15948 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
154 | 442 | 12:50 | 2.7921 | 2.7921 | 0.057119 | 0.15948 | 0.15948 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
155 | 443 | 12:55 | 2.652 | 2.652 | 0.065033 | 0.17247 | 0.17247 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
156 | 444 | 13:00 | 2.6805 | 2.6805 | 0.063953 | 0.17143 | 0.17143 | 0.17143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
157 | 445 | 13:05 | 2.7091 | 2.7091 | 0.066251 | 0.17948 | 0.17948 | 0.17948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
158 | 446 | 13:10 | 2.7376 | 2.7376 | 0.05446 | 0.14909 | 0.14909 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
159 | 447 | 13:15 | 2.6941 | 2.6941 | 0.055437 | 0.14935 | 0.14935 | 0.14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
160 | 448 | 13:20 | 2.6505 | 2.6505 | 0.056642 | 0.15013 | 0.15013 | 0.15013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
161 | 449 | 13:25 | 2.607 | 2.607 | 0.066655 | 0.17377 | 0.17377 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
162 | 450 | 13:30 | 2.5901 | 2.5901 | 0.066186 | 0.17143 | 0.17143 | 0.17143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
163 | 451 | 13:35 | 2.5732 | 2.5732 | 0.066115 | 0.17013 | 0.17013 | 0.17013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
164 | 452 | 13:40 | 2.5564 | 2.5564 | 0.059642 | 0.15247 | 0.15247 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
165 | 453 | 13:45 | 2.6657 | 2.6657 | 0.057001 | 0.15195 | 0.15195 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
166 | 454 | 13:50 | 2.775 | 2.775 | 0.055691 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
167 | 455 | 13:55 | 2.8844 | 2.8844 | 0.054841 | 0.15818 | 0.15818 | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
168 | 456 | 14:00 | 2.8285 | 2.8285 | 0.054914 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
169 | 457 | 14:05 | 2.7727 | 2.7727 | 0.053303 | 0.14779 | 0.14779 | 0.14779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
170 | 458 | 14:10 | 2.7168 | 2.7168 | 0.055259 | 0.15013 | 0.15013 | 0.15013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
171 | 459 | 14:15 | 2.6247 | 2.6247 | 0.064125 | 0.16831 | 0.16831 | 0.16831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
172 | 460 | 14:20 | 2.5327 | 2.5327 | 0.069328 | 0.17558 | 0.17558 | 0.17558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
173 | 461 | 14:25 | 2.4406 | 2.4406 | 0.067368 | 0.16442 | 0.16442 | 0.16442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
174 | 462 | 14:30 | 2.457 | 2.457 | 0.063218 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
175 | 463 | 14:35 | 2.4734 | 2.4734 | 0.062483 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
176 | 464 | 14:40 | 2.4898 | 2.4898 | 0.066661 | 0.16597 | 0.16597 | 0.16597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
177 | 465 | 14:45 | 2.3319 | 2.3319 | 0.068835 | 0.16052 | 0.16052 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
178 | 466 | 14:50 | 2.1741 | 2.1741 | 0.079927 | 0.17377 | 0.17377 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
179 | 467 | 14:55 | 2.0162 | 2.0162 | 0.076266 | 0.15377 | 0.15377 | 0.15377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
180 | 468 | 15:00 | 2.0943 | 2.0943 | 0.073298 | 0.15351 | 0.15351 | 0.15351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
181 | 469 | 15:05 | 2.1724 | 2.1724 | 0.072217 | 0.15688 | 0.15688 | 0.15688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
182 | 470 | 15:10 | 2.2505 | 2.2505 | 0.069018 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
183 | 471 | 15:15 | 2.1882 | 2.1882 | 0.071577 | 0.15662 | 0.15662 | 0.15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
184 | 472 | 15:20 | 2.1259 | 2.1259 | 0.071354 | 0.15169 | 0.15169 | 0.15169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
185 | 473 | 15:25 | 2.0635 | 2.0635 | 0.073509 | 0.15169 | 0.15169 | 0.15169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
186 | 474 | 15:30 | 2.0031 | 2.0031 | 0.078581 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
187 | 475 | 15:35 | 1.9426 | 1.9426 | 0.075947 | 0.14753 | 0.14753 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
188 | 476 | 15:40 | 1.8821 | 1.8821 | 0.090533 | 0.17039 | 0.17039 | 0.17039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
189 | 477 | 15:45 | 1.8075 | 1.8075 | 0.090244 | 0.16312 | 0.16312 | 0.16312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
190 | 478 | 15:50 | 1.7329 | 1.7329 | 0.085435 | 0.14805 | 0.14805 | 0.14805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
191 | 479 | 15:55 | 1.6583 | 1.6583 | 0.08912 | 0.14779 | 0.14779 | 0.14779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
192 | 480 | 16:00 | 1.5626 | 1.5626 | 0.10555 | 0.16494 | 0.16494 | 0.16494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
193 | 481 | 16:05 | 1.4669 | 1.4669 | 0.122 | 0.17896 | 0.17896 | 0.17896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
194 | 482 | 16:10 | 1.3712 | 1.3712 | 0.10987 | 0.15065 | 0.15065 | 0.15065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
195 | 483 | 16:15 | 1.3579 | 1.3579 | 0.1119 | 0.15195 | 0.15195 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
196 | 484 | 16:20 | 1.3445 | 1.3445 | 0.46242 | 0.62174 | 0.17636 | 0.17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
197 | 485 | 16:25 | 1.3312 | 1.3312 | 0.46529 | 0.6194 | 0.17403 | 0.17403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.90308 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
198 | 486 | 16:30 | 1.2642 | 1.2642 | 0.50926 | 0.64382 | 0.19844 | 0.19844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.90616 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
199 | 487 | 16:35 | 1.1973 | 1.1973 | 0.54772 | 0.65577 | 0.21039 | 0.21039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.90924 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
200 | 488 | 16:40 | 1.1303 | 1.1303 | 0.6004 | 0.67863 | 0.23325 | 0.23325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.91232 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
201 | 489 | 16:45 | 1.0283 | 1.0283 | 0.66042 | 0.67915 | 0.23377 | 0.23377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.9154 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
202 | 490 | 16:50 | 0.92641 | 0.92641 | 0.693 | 0.642 | 0.19662 | 0.19662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.91848 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
203 | 491 | 16:55 | 0.82448 | 0.82448 | 0.89955 | 0.74166 | 0.19065 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.92156 | 0 | 0.10563 | 0.5 | -0.10563 | 0
204 | 492 | 17:00 | 0.78818 | 0.78818 | 1 | 0.78818 | 0.2013 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.92464 | 0 | 0.14151 | 0.53034 | -0.14151 | 0
205 | 493 | 17:05 | 0.75189 | 0.75189 | 1 | 0.75189 | 0.23039 | 0.23039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.92772 | 0 | 0.076123 | 0.57098 | -0.076123 | 0
206 | 494 | 17:10 | 0.7156 | 0.7156 | 1 | 0.7156 | 0.21532 | 0.21532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.93081 | 0 | 0.054894 | 0.59284 | -0.054894 | 0
207 | 495 | 17:15 | 0.64412 | 0.64412 | 1 | 0.64412 | 0.19195 | 0.19195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.93389 | 0 | 0.0067927 | 0.60861 | -0.0067927 | 0
208 | 496 | 17:20 | 0.57264 | 0.57264 | 1 | 0.57264 | 0.1787 | 0.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.93697 | 0.051439 | 0 | 0.61056 | 0.051439 | 0
209 | 497 | 17:25 | 0.50116 | 0.50116 | 1 | 0.50116 | 0.18805 | 0.18805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.94005 | 0.13227 | 0 | 0.59578 | 0.13227 | 0
210 | 498 | 17:30 | 0.41868 | 0.41868 | 1 | 0.41868 | 0.17455 | 0.17455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44538 | 0 | -0.44538 | 0.94313 | 0.20124 | 0 | 0.5578 | 0.20124 | 0
211 | 499 | 17:35 | 0.3362 | 0.3362 | 1 | 0.3362 | 0.18338 | 0.18338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15282 | 0 | -0.15282 | 0.94621 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
212 | 500 | 17:40 | 0.25371 | 0.25371 | 1 | 0.25371 | 0.18234 | 0.18234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071374 | 0 | -0.071374 | 0.94727 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
213 | 501 | 17:45 | 0.18708 | 0.18708 | 1 | 0.18708 | 0.1839 | 0.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00318 | 0 | -0.00318 | 0.94776 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
214 | 502 | 17:50 | 0.12044 | 0.12044 | 1 | 0.12044 | 0.23948 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11904 | 0.11904 | 0.94778 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
215 | 503 | 17:55 | 0.053804 | 0.053804 | 1 | 0.053804 | 0.27766 | 0.27766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22386 | 0.22386 | 0.94696 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
216 | 504 | 18:00 | 0.03587 | 0.03587 | 1 | 0.03587 | 0.24182 | 0.24182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24213 | 0.24213 | 0.94541 | 0 | 0.036185 | 0.5 | -0.036185 | 0
217 | 505 | 18:05 | 0.017935 | 0.017935 | 1 | 0.017935 | 0.24987 | 0.24987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.94373 | 0 | 0.014267 | 0.51039 | -0.014267 | 0
218 | 506 | 18:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27195 | 0.27195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.94203 | 0.025746 | 0 | 0.51449 | 0.025746 | 0
219 | 507 | 18:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27091 | 0.27091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.94033 | 0.024707 | 0 | 0.5071 | 0.024707 | 0
220 | 508 | 18:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23532 | 0.23532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.93863 | 0 | 0.010878 | 0.5 | -0.010878 | 0
221 | 509 | 18:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24416 | 0.24416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.93692 | 0 | 0.0020467 | 0.50312 | -0.0020467 | 0
222 | 510 | 18:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25273 | 0.25273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.93522 | 0.0065248 | 0 | 0.50371 | 0.0065248 | 0
223 | 511 | 18:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25506 | 0.25506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.93352 | 0.0088624 | 0 | 0.50184 | 0.0088624 | 0
224 | 512 | 18:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23532 | 0.23532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.93181 | 0 | 0.010878 | 0.49929 | -0.010878 | 0
225 | 513 | 18:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23766 | 0.23766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.93011 | 0 | 0.0085402 | 0.50242 | -0.0085402 | 0
226 | 514 | 18:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25896 | 0.25896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.92841 | 0.012759 | 0 | 0.50487 | 0.012759 | 0
227 | 515 | 18:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26234 | 0.26234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.92671 | 0.016135 | 0 | 0.50121 | 0.016135 | 0
228 | 516 | 19:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24494 | 0.24494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.925 | 0 | 0.0012674 | 0.49657 | -0.0012674 | 0
229 | 517 | 19:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23532 | 0.23532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.9233 | 0 | 0.010878 | 0.49694 | -0.010878 | 0
230 | 518 | 19:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24909 | 0.24909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.9216 | 0.0028884 | 0 | 0.50006 | 0.0028884 | 0
231 | 519 | 19:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25948 | 0.25948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0.91989 | 0.013278 | 0 | 0.49923 | 0.013278 | 0
232 | 520 | 19:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22338 | 0.22338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.91819 | 0 | 0.01596 | 0.49542 | -0.01596 | 0
233 | 521 | 19:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22338 | 0.22338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.91654 | 0 | 0.01596 | 0.5 | -0.01596 | 0
234 | 522 | 19:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22597 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.91488 | 0 | 0.013362 | 0.50458 | -0.013362 | 0
235 | 523 | 19:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23792 | 0.23792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.91322 | 0 | 0.0014141 | 0.50842 | -0.0014141 | 0
236 | 524 | 19:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2361 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.91157 | 0 | 0.0032323 | 0.50883 | -0.0032323 | 0
237 | 525 | 19:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23948 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.90991 | 0.0001443 | 0 | 0.50976 | 0.0001443 | 0
238 | 526 | 19:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24987 | 0.24987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.90826 | 0.010534 | 0 | 0.50971 | 0.010534 | 0
239 | 527 | 19:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25558 | 0.25558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.9066 | 0.016248 | 0 | 0.50669 | 0.016248 | 0
240 | 528 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24857 | 0.24857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.90495 | 0.0092352 | 0 | 0.50202 | 0.0092352 | 0
241 | 529 | 20:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23714 | 0.23714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23934 | 0.23934 | 0.90329 | 0 | 0.0021934 | 0.49937 | -0.0021934 | 0
242 | 530 | 20:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23662 | 0.23662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23662 | 0.23662 | 0.90164 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
243 | 531 | 20:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22571 | 0.22571 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
244 | 532 | 20:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22649 | 0.22649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22003 | 0.22003 | 0.89844 | 0.006461 | 0 | 0.5 | 0.006461 | 0
245 | 533 | 20:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21299 | 0.21299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22003 | 0.22003 | 0.89692 | 0 | 0.0070455 | 0.49814 | -0.0070455 | 0
246 | 534 | 20:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22442 | 0.22442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22003 | 0.22003 | 0.8954 | 0.0043831 | 0 | 0.50017 | 0.0043831 | 0
247 | 535 | 20:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22078 | 0.22078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22003 | 0.22003 | 0.89387 | 0.00074675 | 0 | 0.49891 | 0.00074675 | 0
248 | 536 | 20:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20519 | 0.20519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20636 | 0.20636 | 0.89235 | 0 | 0.0011688 | 0.49869 | -0.0011688 | 0
249 | 537 | 20:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19974 | 0.19974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20636 | 0.20636 | 0.89092 | 0 | 0.0066234 | 0.49903 | -0.0066234 | 0
250 | 538 | 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20961 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20636 | 0.20636 | 0.8895 | 0.0032468 | 0 | 0.50093 | 0.0032468 | 0
251 | 539 | 20:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20935 | 0.20935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20636 | 0.20636 | 0.88807 | 0.002987 | 0 | 0.5 | 0.002987 | 0
252 | 540 | 21:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20338 | 0.20338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20636 | 0.20636 | 0.88664 | 0 | 0.002987 | 0.49914 | -0.002987 | 0
253 | 541 | 21:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20104 | 0.20104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20104 | 0.20104 | 0.88521 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
254 | 542 | 21:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2013 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.88382 | 0.008987 | 0 | 0.5 | 0.008987 | 0
255 | 543 | 21:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19143 | 0.19143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.88249 | 0 | 0.00088312 | 0.49742 | -0.00088312 | 0
256 | 544 | 21:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19221 | 0.19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.88116 | 0 | 0.0001039 | 0.49767 | -0.0001039 | 0
257 | 545 | 21:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18078 | 0.18078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.87983 | 0 | 0.011532 | 0.4977 | -0.011532 | 0
258 | 546 | 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19377 | 0.19377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.8785 | 0.0014545 | 0 | 0.50101 | 0.0014545 | 0
259 | 547 | 21:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19403 | 0.19403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.87717 | 0.0017143 | 0 | 0.5006 | 0.0017143 | 0
260 | 548 | 21:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19584 | 0.19584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.87584 | 0.0035325 | 0 | 0.5001 | 0.0035325 | 0
261 | 549 | 21:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19948 | 0.19948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.87451 | 0.0071688 | 0 | 0.49909 | 0.0071688 | 0
262 | 550 | 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18675 | 0.18675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.87318 | 0 | 0.0055584 | 0.49703 | -0.0055584 | 0
263 | 551 | 21:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18753 | 0.18753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0.19231 | 0.87185 | 0 | 0.0047792 | 0.49863 | -0.0047792 | 0
264 | 552 | 22:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18961 | 0.18961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18961 | 0.18961 | 0.87052 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
265 | 553 | 22:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18442 | 0.18442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.86921 | 0.0025108 | 0 | 0.5 | 0.0025108 | 0
266 | 554 | 22:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18026 | 0.18026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.86795 | 0 | 0.001645 | 0.49928 | -0.001645 | 0
267 | 555 | 22:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18104 | 0.18104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.86669 | 0 | 0.0008658 | 0.49975 | -0.0008658 | 0
268 | 556 | 22:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1774 | 0.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.86544 | 0 | 0.0045022 | 0.5 | -0.0045022 | 0
269 | 557 | 22:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18416 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.86418 | 0.0022511 | 0 | 0.50129 | 0.0022511 | 0
270 | 558 | 22:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19481 | 0.19481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.86292 | 0.0129 | 0 | 0.50065 | 0.0129 | 0
271 | 559 | 22:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19688 | 0.19688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.86166 | 0.014978 | 0 | 0.49694 | 0.014978 | 0
272 | 560 | 22:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19818 | 0.19818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.8604 | 0.016277 | 0 | 0.49264 | 0.016277 | 0
273 | 561 | 22:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19429 | 0.19429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | 0.85915 | 0.012381 | 0 | 0.48797 | 0.012381 | 0
274 | 562 | 22:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19013 | 0.19013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.85789 | 0.010563 | 0 | 0.48441 | 0.010563 | 0
275 | 563 | 22:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1839 | 0.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.85665 | 0.004329 | 0 | 0.48138 | 0.004329 | 0
276 | 564 | 23:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16753 | 0.16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.8554 | 0 | 0.012035 | 0.48013 | -0.012035 | 0
277 | 565 | 23:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15818 | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.85416 | 0 | 0.021385 | 0.48359 | -0.021385 | 0
278 | 566 | 23:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16727 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.85292 | 0 | 0.012294 | 0.48973 | -0.012294 | 0
279 | 567 | 23:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16494 | 0.16494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.85168 | 0 | 0.014632 | 0.49326 | -0.014632 | 0
280 | 568 | 23:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16987 | 0.16987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.85044 | 0 | 0.009697 | 0.49746 | -0.009697 | 0
281 | 569 | 23:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16961 | 0.16961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.84919 | 0 | 0.0099567 | 0.50025 | -0.0099567 | 0
282 | 570 | 23:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19039 | 0.19039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.84795 | 0.010823 | 0 | 0.50311 | 0.010823 | 0
283 | 571 | 23:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1774 | 0.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.84671 | 0 | 0.0021645 | 0.5 | -0.0021645 | 0
284 | 572 | 23:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18416 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.84547 | 0.0045887 | 0 | 0.50062 | 0.0045887 | 0
285 | 573 | 23:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19481 | 0.19481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.84423 | 0.015238 | 0 | 0.4993 | 0.015238 | 0
286 | 574 | 23:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19688 | 0.19688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.84298 | 0.017316 | 0 | 0.49493 | 0.017316 | 0
287 | 575 | 23:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18416 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.17957 | 0.84174 | 0.0045887 | 0 | 0.48995 | 0.0045887 | 0